## Sheet1 (3)
件名及び数量 愛媛県立今治工業高等学校大会議室エアコン設備の購入 一式
所 在 地 ：
商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： | 印
１ 大会議室エアコン設備の構成及び必要項目・条件
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
(1) 空調機器費
ａ | 大会議室のエアコン設備は、室内機１台（天井吊型５馬力以上・シングル）、室外機１台及び運転リモコン１個の構成とすること。
ｂ | 室内機、室外機及び運転リモコンは、国内メーカーの製造によるものとする。
ｃ | 室内機の仕様は冷房能力14.0kw以上、暖房能力16.0kw以上、電源単相200V及びガスの種類は13Aとすること。また、室内機は既存吊金物を利用し、２段吊るし取り付けとすること。
ｄ | 室外機の仕様は冷房能力14.0kw以上、暖房能力16.0kw以上及び電源単相200Vとすること。
ｅ | 運転リモコンは既存機器と同様にワイヤードリモコンとすること。
ｆ | エアコン設備は機器調整及び試運転を実施すること。
(2) 空調整備・都市ガス工事費
ａ | 室内機は第１教棟１階大会議室の指定する位置へ設置調整を行うこと。
ｂ | 室外機は第１教棟１階大会議室の屋外に設置し、転倒防止金具を装着、固定すること。
ｃ | 納品時には、第１教棟１階及び大会議室の出入口や床面を傷つけないよう、簡易な養生材を設置すること。
ｄ | 設置工事にあたり、選定する機種並びに工法により、大気汚染防止法第18条の15第６項に基づく石綿の事前調査結果の報告が必要となるときは、これを実施するとともに、その費用を含むこと。
ｅ | 不要となる既存エアコン設備を撤去及び設置するエアコン設備を搬入・設置・追加工事等の際に生じた廃棄物は、受注者が適切に処分すること。
(3) 諸経費
ａ | 学校行事及び授業等に支障のないよう配慮の上、工程表を作成の上、提出すること。また、工程は土日、祝祭日を除く平日（午前９時00分から午後４時50分まで）に実施すること。
ｂ | エアコン設備の仕様及び取扱説明書（マニュアルを含む）は製本又はバインダーで綴られた状態で２部提出すること。
ｃ | 作業前、作業中、作業後の施工写真を添付すること。
ｄ | 既存エアコン設備を撤去及び廃棄に伴い、別途定める廃棄完了報告書に証拠書類の写しを添付し提出すること。
ｅ | エアコン設備の故障及びメンテナンスの保証期間は設置完了後１年間とすること。
ｆ | 保証期間中におけるエアコン設備の故障及びメンテナンスは、速やかに対応できる体制を整えること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日
所 属：愛媛県立今治工業高等学校
職氏名： 印